## 01.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-01
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20112-20113-20114-20115-20116-20117-20118-20119
Protocolos Equipo MTE: |  | 5642-5643-5644
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.1 |  | 2:30 p.m. | 23.2
7:30 a.m. | 22.5 |  | 3:00 p.m. | 23.3
8:00 a.m. | 22.6 |  | 3:30 p.m. | 22.9
8:30 a.m. | 22.4 |  | 4:00 p.m. | 22.7
9:00 a.m. | 22.7 |  | 4:30 p.m. | 22.4
9:30 a.m. | 22.8 |  | 5:00 p.m. | 22.6
10:00 a.m. | 22.5 |  | 5:30 p.m. | 22.7
10:30 a.m. | 22.7 |  | 6:00 p.m. | 22.9
11:00 a.m. | 22.4 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.9 |  | 19:00
12:00 p.m. | 23 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 23.1 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 02.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-02
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20120-20121-20122-20123
Protocolos Equipo MTE: |  | -11291
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.5 |  | 2:30 p.m. | 23.4
7:30 a.m. | 22.8 |  | 3:00 p.m. | 23.2
8:00 a.m. | 22.7 |  | 3:30 p.m. | 23.4
8:30 a.m. | 22.9 |  | 4:00 p.m. | 22.9
9:00 a.m. | 22.7 |  | 4:30 p.m. | 22.8
9:30 a.m. | 22.6 |  | 5:00 p.m. | 22.7
10:00 a.m. | 22.9 |  | 5:30 p.m. | 22.8
10:30 a.m. | 22.8 |  | 6:00 p.m. | 22.7
11:00 a.m. | 22.4 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.8 |  | 19:00
12:00 p.m. | 23.1 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 23.2 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 03.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-03
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20124-20125-20126-20127-20128-20130-20131-20132
Protocolos Equipo MTE: |  | 5647-5648-5649-5650-5651-5652
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.2 |  | 2:30 p.m. | 23.1
7:30 a.m. | 22.4 |  | 3:00 p.m. | 22.9
8:00 a.m. | 22.6 |  | 3:30 p.m.
8:30 a.m. | 22.5 |  | 4:00 p.m.
9:00 a.m. | 22.1 |  | 4:30 p.m.
9:30 a.m. | 22.4 |  | 5:00 p.m.
10:00 a.m. | 22.8 |  | 5:30 p.m.
10:30 a.m. | 22.4 |  | 6:00 p.m.
11:00 a.m. | 22.9 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.8 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.9 |  | 19:30
12:30 p.m. | 22.8 |  | 20:00
1:00 p.m. | 22.9 |  | 20:30
1:30 p.m. | 23 |  | 21:00
2:00 p.m. | 23.2 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 06.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-06
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20133-20134-20135-20136-20137-20138-20139
Protocolos Equipo MTE: |  | 5653-5654-5655-5656-
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22 |  | 2:30 p.m. | 22.4
7:30 a.m. | 22.2 |  | 3:00 p.m. | 22.5
8:00 a.m. | 22.3 |  | 3:30 p.m. | 22.7
8:30 a.m. | 22.5 |  | 4:00 p.m. | 22.8
9:00 a.m. | 22.4 |  | 4:30 p.m. | 22.3
9:30 a.m. | 22.3 |  | 5:00 p.m. | 22.5
10:00 a.m. | 22.5 |  | 5:30 p.m. | 22.4
10:30 a.m. | 22.7 |  | 6:00 p.m. | 22.7
11:00 a.m. | 22.9 |  | 18:30 | 22.8
11:30 a.m. | 22.8 |  | 19:00 | 22.7
12:00 p.m. | 23 |  | 19:30 | 22.4
12:30 p.m. |  |  | 20:00 | 22.5
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 22.9 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 07.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-07
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20140-20141-20142-20143
Protocolos Equipo MTE: |  | 5658-5659-5660-5661-5662-5663
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.1 |  | 2:30 p.m. | 22.7
7:30 a.m. | 22.3 |  | 3:00 p.m. | 22.8
8:00 a.m. | 22.5 |  | 3:30 p.m. | 22.6
8:30 a.m. | 22.4 |  | 4:00 p.m. | 22.8
9:00 a.m. | 22.3 |  | 4:30 p.m. | 22.9
9:30 a.m. | 22.4 |  | 5:00 p.m. | 22.6
10:00 a.m. | 22.8 |  | 5:30 p.m. | 22.4
10:30 a.m. | 22.7 |  | 6:00 p.m. | 22.7
11:00 a.m. | 22.8 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.9 |  | 19:00
12:00 p.m. | 23 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 22.7 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 08.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-08
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20144-20145-20146
Protocolos Equipo MTE: |  | 5664-5665-5666-5667-5668-5669
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.6 |  | 2:30 p.m. | 23.1
7:30 a.m. | 22.8 |  | 3:00 p.m. | 23.2
8:00 a.m. | 22.7 |  | 3:30 p.m. | 23
8:30 a.m. | 22.9 |  | 4:00 p.m. | 22.9
9:00 a.m. | 22.7 |  | 4:30 p.m. | 22.8
9:30 a.m. | 22.8 |  | 5:00 p.m. | 22.4
10:00 a.m. | 22.5 |  | 5:30 p.m. | 22.7
10:30 a.m. | 22.7 |  | 6:00 p.m. | 22.7
11:00 a.m. | 22.8 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.9 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.9 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 22.7 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 09.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-09
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20147-20148-20149-20150-20151-20152
Protocolos Equipo MTE: |  | 5670-5671-5672-5673-5674-5675
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.4 |  | 2:30 p.m. | 22.8
7:30 a.m. | 22.5 |  | 3:00 p.m. | 22.9
8:00 a.m. | 22.7 |  | 3:30 p.m. | 22.7
8:30 a.m. | 22.5 |  | 4:00 p.m. | 22.6
9:00 a.m. | 22.4 |  | 4:30 p.m. | 22.5
9:30 a.m. | 22.6 |  | 5:00 p.m. | 22.4
10:00 a.m. | 22.3 |  | 5:30 p.m. | 22.7
10:30 a.m. | 22.2 |  | 6:00 p.m. | 22.8
11:00 a.m. | 22.1 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.4 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.7 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 22.8 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 12.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-12
Protocolos Equipo ZERA:
Protocolos Equipo MTE: |  | 5679-5678-5677-5676
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
6:00 | 22.2 |  | 2:30 p.m.
6:30 | 22.2 |  | 2:30 p.m.
7:00 a.m. | 22.3 |  | 3:00 p.m.
7:30 a.m. | 22.5 |  | 3:30 p.m.
8:00 a.m. | 22.7 |  | 4:00 p.m.
8:30 a.m. | 22.8 |  | 4:30 p.m.
9:00 a.m. | 22.9 |  | 5:00 p.m.
9:30 a.m. | 22.7 |  | 5:30 p.m.
10:00 a.m. | 22.8 |  | 6:00 p.m.
10:30 a.m. | 22.9 |  | 18:30
11:00 a.m. | 22.8 |  | 19:00
11:30 a.m. | 22.9 |  | 19:30
12:00 p.m. | 22.9 |  | 20:00
12:30 p.m. | 22.8 |  | 20:30
1:00 p.m. | 22.8 |  | 21:00
1:30 p.m. | 22.9 |  | 21:30
2:00 p.m. | 23.1
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A35: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 13.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-13
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20153-20154-20155
Protocolos Equipo MTE: |  | 5680-5681-5682-5683-5684
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.3 |  | 2:30 p.m. | 23.2
7:30 a.m. | 22.5 |  | 3:00 p.m. | 23.1
8:00 a.m. | 22.7 |  | 3:30 p.m. | 23
8:30 a.m. | 22.8 |  | 4:00 p.m. | 22.9
9:00 a.m. | 22.9 |  | 4:30 p.m. | 22.8
9:30 a.m. | 22.7 |  | 5:00 p.m. | 22.5
10:00 a.m. | 22.8 |  | 5:30 p.m. | 224
10:30 a.m. | 22.9 |  | 6:00 p.m. | 224
11:00 a.m. | 22.8 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.9 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.9 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 23.1 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 14.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-14
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20156-20157-20158
Protocolos Equipo MTE: |  | 5685-5686-5687-5688-5689-5690
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.2 |  | 2:30 p.m. | 23.2
7:30 a.m. | 22.3 |  | 3:00 p.m. | 23.1
8:00 a.m. | 22.5 |  | 3:30 p.m. | 22.8
8:30 a.m. | 22.4 |  | 4:00 p.m. | 22.9
9:00 a.m. | 22.6 |  | 4:30 p.m. | 22.7
9:30 a.m. | 22.7 |  | 5:00 p.m. | 22.5
10:00 a.m. | 22.7 |  | 5:30 p.m. | 22.5
10:30 a.m. | 22.9 |  | 6:00 p.m. | 22.4
11:00 a.m. | 22.9 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.8 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.8 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 23.1 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 15.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-14
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20159-20160-20161-20162-20163-20164-20165
Protocolos Equipo MTE: |  | 5691-5692-5693-5694
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.2 |  | 2:30 p.m. | 23.3
7:30 a.m. | 22.2 |  | 3:00 p.m. | 23.1
8:00 a.m. | 22.4 |  | 3:30 p.m. | 22.7
8:30 a.m. | 22.5 |  | 4:00 p.m. | 22.6
9:00 a.m. | 22.5 |  | 4:30 p.m. | 22.5
9:30 a.m. | 22.5 |  | 5:00 p.m. | 22.5
10:00 a.m. | 22.6 |  | 5:30 p.m. | 22.4
10:30 a.m. | 22.7 |  | 6:00 p.m. | 22.4
11:00 a.m. | 22.6 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.7 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.8 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 23.2 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 16.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-16
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20166-20167-20168-20169-20170-20171-20172
Protocolos Equipo MTE: |  | 5699-5700-5701-5702-5703-5704-5705-5706-5707
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.3 |  | 2:30 p.m. | 23.4
7:30 a.m. | 22.4 |  | 3:00 p.m. | 23.1
8:00 a.m. | 22.8 |  | 3:30 p.m. | 23.1
8:30 a.m. | 22.4 |  | 4:00 p.m. | 23
9:00 a.m. | 22.7 |  | 4:30 p.m. | 22.9
9:30 a.m. | 22.6 |  | 5:00 p.m. | 22.8
10:00 a.m. | 22.6 |  | 5:30 p.m. | 22.9
10:30 a.m. | 22.8 |  | 6:00 p.m. | 22.4
11:00 a.m. | 22.6 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.4 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.9 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 23.1 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 17.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-17
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20173-20174-20175-20176-20177-2017820179-20180
Protocolos Equipo MTE: |  | 5708-5709-5710-5711-5712-5713-5714
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.1 |  | 2:30 p.m. | 23.4
7:30 a.m. | 22.4 |  | 3:00 p.m. | 23.1
8:00 a.m. | 22.7 |  | 3:30 p.m. | 23.1
8:30 a.m. | 22.8 |  | 4:00 p.m. | 23
9:00 a.m. | 22.6 |  | 4:30 p.m.
9:30 a.m. | 22.8 |  | 5:00 p.m.
10:00 a.m. | 22.4 |  | 5:30 p.m.
10:30 a.m. | 22.8 |  | 6:00 p.m.
11:00 a.m. | 22.9 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.8 |  | 19:00
12:00 p.m. | 23 |  | 19:30
12:30 p.m. | 23.1 |  | 20:00
1:00 p.m. | 23.2 |  | 20:30
1:30 p.m. | 22.9 |  | 21:00
2:00 p.m. | 23.1 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 19.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-19
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20180-20181-20182-20183-80184-20185
Protocolos Equipo MTE: |  | 5715-5716-5717-5718-5719
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.2 |  | 2:30 p.m. | 23.1
7:30 a.m. | 22.3 |  | 3:00 p.m. | 23.2
8:00 a.m. | 22.4 |  | 3:30 p.m. | 23.4
8:30 a.m. | 22.5 |  | 4:00 p.m. | 23
9:00 a.m. | 22.7 |  | 4:30 p.m. | 22.8
9:30 a.m. | 22.6 |  | 5:00 p.m. | 22.7
10:00 a.m. | 22.3 |  | 5:30 p.m. | 22.6
10:30 a.m. | 22.4 |  | 6:00 p.m. | 22.5
11:00 a.m. | 22.4 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.6 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.9 |  | 19:30
12:30 p.m. | 23 |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 23.1 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 20.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-20
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20186-20187-20188-20187-20188-20189-20190
Protocolos Equipo MTE: |  | 5721-5722-5723-5724
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.2 |  | 2:30 p.m. | 22.9
7:30 a.m. | 22.2 |  | 3:00 p.m. | 22.8
8:00 a.m. | 22.3 |  | 3:30 p.m. | 22.8
8:30 a.m. | 22.4 |  | 4:00 p.m. | 22.7
9:00 a.m. | 22.6 |  | 4:30 p.m. | 22.7
9:30 a.m. | 22.5 |  | 5:00 p.m. | 22.5
10:00 a.m. | 22.4 |  | 5:30 p.m. | 22.6
10:30 a.m. | 22.7 |  | 6:00 p.m. | 22.4
11:00 a.m. | 22.6 |  | 18:30 | 22.4
11:30 a.m. | 22.5 |  | 19:00 | 22.5
12:00 p.m. | 22.6 |  | 19:30 | 22.6
12:30 p.m. | 22.7 |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 22.8 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 21.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-21
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20191-20192-20193-20194
Protocolos Equipo MTE: |  | 5725-5726-5727-5728-5729-5730-5731-5732-5733-5734
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.4 |  | 2:30 p.m. | 22.8
7:30 a.m. | 22.6 |  | 3:00 p.m. | 22.7
8:00 a.m. | 22.5 |  | 3:30 p.m. | 22.6
8:30 a.m. | 22.7 |  | 4:00 p.m. | 22.4
9:00 a.m. | 22.3 |  | 4:30 p.m. | 22.6
9:30 a.m. | 22.8 |  | 5:00 p.m. | 22.4
10:00 a.m. | 22.7 |  | 5:30 p.m. | 22.3
10:30 a.m. | 22.9 |  | 6:00 p.m. | 22.1
11:00 a.m. | 22.8 |  | 18:30
11:30 a.m. | 23.1 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.4 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 22.7 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 22.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-22
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20195-20196
Protocolos Equipo MTE: |  | 5735-5736-5737-5738-5739-5740
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.5 |  | 2:30 p.m. | 22.5
7:30 a.m. | 22.6 |  | 3:00 p.m. | 22.4
8:00 a.m. | 22.4 |  | 3:30 p.m. | 22.7
8:30 a.m. | 22.3 |  | 4:00 p.m. | 22.6
9:00 a.m. | 22.7 |  | 4:30 p.m. | 22.5
9:30 a.m. | 22.8 |  | 5:00 p.m. | 22.1
10:00 a.m. | 22.7 |  | 5:30 p.m. | 22.7
10:30 a.m. | 22.6 |  | 6:00 p.m. | 22.3
11:00 a.m. | 22.8 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.9 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.7 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 22.9 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 23.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-23
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20197-20198-20199
Protocolos Equipo MTE: |  | 5741-5742-5743-5744-5745
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.2 |  | 2:30 p.m. | 22.7
7:30 a.m. | 22.6 |  | 3:00 p.m. | 22.8
8:00 a.m. | 22.4 |  | 3:30 p.m. | 22.9
8:30 a.m. | 22.3 |  | 4:00 p.m. | 22.7
9:00 a.m. | 22 |  | 4:30 p.m. | 22.8
9:30 a.m. | 22.4 |  | 5:00 p.m. | 22.6
10:00 a.m. | 22.5 |  | 5:30 p.m. | 22.5
10:30 a.m. | 22.7 |  | 6:00 p.m. | 22.4
11:00 a.m. | 22.6 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.9 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.8 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 22.9 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 24.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-24
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20200-20201-20202-20203-20204-20205-20206-20207
Protocolos Equipo MTE:
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.1 |  | 2:30 p.m. | 22.7
7:30 a.m. | 22.4 |  | 3:00 p.m. | 22.6
8:00 a.m. | 22.8 |  | 3:30 p.m. | 22.9
8:30 a.m. | 22.5 |  | 4:00 p.m. | 23
9:00 a.m. | 22.6 |  | 4:30 p.m.
9:30 a.m. | 22.4 |  | 5:00 p.m.
10:00 a.m. | 22.3 |  | 5:30 p.m.
10:30 a.m. | 22.4 |  | 6:00 p.m.
11:00 a.m. | 22.4 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.6 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.4 |  | 19:30
12:30 p.m. | 22.6 |  | 20:00
1:00 p.m. | 22.8 |  | 20:30
1:30 p.m. | 22.9 |  | 21:00
2:00 p.m. | 22.8 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 26.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-26
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20208-20209-20210-20211-20112-20113
Protocolos Equipo MTE: |  | 5747-5748-5749
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.4 |  | 2:30 p.m. | 23.1
7:30 a.m. | 22.5 |  | 3:00 p.m. | 23
8:00 a.m. | 22.8 |  | 3:30 p.m. | 22.9
8:30 a.m. | 22.7 |  | 4:00 p.m. | 22.8
9:00 a.m. | 22.9 |  | 4:30 p.m. | 22.7
9:30 a.m. | 22.7 |  | 5:00 p.m. | 22.6
10:00 a.m. | 22.9 |  | 5:30 p.m. | 22.9
10:30 a.m. | 22.8 |  | 6:00 p.m. | 22.7
11:00 a.m. | 22.4 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.9 |  | 19:00
12:00 p.m. | 23 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 23.1 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 27.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-27
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20114-20115-20216-20217
Protocolos Equipo MTE: |  | 5750-5751-5752-5753-5754-5755-5756
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.4 |  | 2:30 p.m. | 23.1
7:30 a.m. | 22.5 |  | 3:00 p.m. | 22.9
8:00 a.m. | 22.7 |  | 3:30 p.m. | 22.8
8:30 a.m. | 22.9 |  | 4:00 p.m. | 22.9
9:00 a.m. | 22.7 |  | 4:30 p.m. | 22.7
9:30 a.m. | 22.6 |  | 5:00 p.m. | 22.4
10:00 a.m. | 22.4 |  | 5:30 p.m. | 22.5
10:30 a.m. | 22.8 |  | 6:00 p.m. | 22.7
11:00 a.m. | 22.9 |  | 18:30
11:30 a.m. | 23 |  | 19:00
12:00 p.m. | 23.1 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 23.4 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 28.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-28
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20218-20219-20220-20221
Protocolos Equipo MTE: |  | 5757-5758-5759-5760-5762
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.9 |  | 2:30 p.m. | 22.9
7:30 a.m. | 22.8 |  | 3:00 p.m. | 22.8
8:00 a.m. | 22.7 |  | 3:30 p.m. | 22.7
8:30 a.m. | 22.5 |  | 4:00 p.m. | 22.6
9:00 a.m. | 22.4 |  | 4:30 p.m. | 22.8
9:30 a.m. | 22.6 |  | 5:00 p.m. | 22.4
10:00 a.m. | 22.2 |  | 5:30 p.m. | 22.3
10:30 a.m. | 22.4 |  | 6:00 p.m. | 22.4
11:00 a.m. | 22.6 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.8 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.9 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 23 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 29.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-29
Protocolos Equipo ZERA: |  | 20222-20223-20224-20225
Protocolos Equipo MTE: |  | 5763-5764-5765-5766-5767-5768-5769-5770-5771
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.7 |  | 2:30 p.m. | 22.8
7:30 a.m. | 22.8 |  | 3:00 p.m. | 22.7
8:00 a.m. | 22.6 |  | 3:30 p.m. | 22.6
8:30 a.m. | 22.8 |  | 4:00 p.m. | 22.9
9:00 a.m. | 22.9 |  | 4:30 p.m. | 22.7
9:30 a.m. | 22.7 |  | 5:00 p.m. | 22.6
10:00 a.m. | 22.6 |  | 5:30 p.m. | 22.5
10:30 a.m. | 22.5 |  | 6:00 p.m. | 22.4
11:00 a.m. | 22.6 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.8 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.7 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 23 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura

## 30.11.2018
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA
Fecha: |  | 2018-11-30
Protocolos Equipo ZERA:
Protocolos Equipo MTE:
Hora | Temperatura °C |  | Hora | Temperatura °C
7:00 a.m. | 22.4 |  | 2:30 p.m. | 23.9
7:30 a.m. | 22.3 |  | 3:00 p.m. | 23
8:00 a.m. | 22.5 |  | 3:30 p.m. | 22.9
8:30 a.m. | 22.7 |  | 4:00 p.m. | 22.8
9:00 a.m. | 22.7 |  | 4:30 p.m. | 22.7
9:30 a.m. | 22.8 |  | 5:00 p.m. | 22.5
10:00 a.m. | 22.9 |  | 5:30 p.m. | 22.4
10:30 a.m. | 22.4 |  | 6:00 p.m. | 22.7
11:00 a.m. | 22.1 |  | 18:30
11:30 a.m. | 22.8 |  | 19:00
12:00 p.m. | 22.7 |  | 19:30
12:30 p.m. |  |  | 20:00
1:00 p.m. |  |  | 20:30
1:30 p.m. |  |  | 21:00
2:00 p.m. | 23 |  | 21:30
Observaciones:
CÓDIGO: PT_203_GME_025 Fecha de última actualización 22/02/2016
Note on A4: Registrar la fecha (año, mes y día), en la cual se realiza la confirmación de los métodos de prueba.
Note on A6: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo ZERA en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A11: Registrar los numeros de los protocolos generados por el equipo MTE en la fecha en la que se registran las condiciones de temperatura.
Note on A16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on B16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on D16: Indica la hora en la que se toma el registro de temperatura.
Note on E16: Registrar la temperatura del área de ensayos o calibración.
Note on A33: Indicar las observaciones presentadas durante el registro condiciones de temperatura